## 85 руб.
Тариф 54 рубля 79 копеек - согласно минимальному перечню работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Виды работ | Единица измерения | Труд. ресурсы, руб. | Матер. ресурсы, руб. | Маш. мех., руб. | Накл. расходы, руб. | Прибыль, руб. | Стоимостт работ, руб. | Стоимость с расходами на управление, руб. | Периодичность выполнения работ в год, раз | Объем работ в расчете на 1000 кв.м жилых и нежилых помещений | Стоимость работ в расчете на 1 кв.м жилых и нежилых помещений/месяц (без расходов на управение) , руб. | Годовая стоимость работ, руб.
[11 empty] | МКД | МКД | МКД
I. | Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок, внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
1. | Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов:
1.1. | Осмотр территории вокруг здания и фундамента | 1000 кв.м. общей площади | 106.908 | 0 | 0 | 101.7765 | 11.4776 | 220.1621 | 241.5437 | 1 | 1 | 0.018347 | 521.8503
1.2. | Ремонт обыкновенной штукатурки гладких бетонных фасадов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 42019.8936 | 12883.9772 | 16606.9728 | 40002.9387 | 6133.258 | 117647.0403 | 126051.0191 | 1 | 0.0020999 | 0.020587 | 585.5764
1.3. | Проверка состояния свайного поля | 1000 кв.м основания МКД | 302.267 | 1.1719 | 0 | 287.7582 | 32.5158 | 623.713 | 684.1664 | 6 | 0.51794 | 0.16152 | 4594.2943
1.4. | Очистка от мусора фундамента свайных домов | 1000 кв.м основания МКД | 296.6124 | 2.2948 | 0 | 282.375 | 31.9705 | 613.2527 | 672.5752 | 6 | 0.51794 | 0.15881 | 4517.2434
2. | Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов:
2.1 | Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов | 1000 кв.м. общей площади | 852.5231 | 0 | 0 | 811.602 | 91.5269 | 1755.6519 | 1926.1566 | 1 | 1 | 0.1463 | 4161.4218
2.2 | Оштукатуривание поверхностей цоколя из камня или бетона цементно-известковым или цементным раствором | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 22002.0832 | 13781.7613 | 2632.2788 | 22894.0529 | 3372.0597 | 64682.2359 | 69491.9108 | 1 | 0.0105 | 0.056594 | 1609.7468
2.3 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 11547.8434 | 5062.1038 | 0 | 10993.5469 | 1518.1922 | 29121.6862 | 31431.2549 | 1 | 0.014699 | 0.035672 | 1014.652
2.4 | Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | 100 м2 обработанной поверхности | 9762.3446 | 3295.2062 | 2590.6878 | 9293.752 | 1371.8095 | 26313.8001 | 28266.269 | 1 | 0.0041998 | 0.0092094 | 261.9486
3. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: | [11 empty] | 0
3.1 | Осмотр железобетонных перекрытий | 1000 кв.м. полов | 423.9964 | 0 | 0 | 403.6446 | 45.5203 | 873.1613 | 957.9606 | 1 | 1.0999 | 0.080033 | 2276.4189
3.2 | Осмотр железобетонных покрытий | 1000 кв.м. полов | 346.6248 | 0 | 0 | 329.9868 | 37.2136 | 713.8253 | 783.1503 | 1 | 0.099903 | 0.0059428 | 169.0338
3.3 | Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельными местами | 100 кв. м | 56026.5248 | 38128.8357 | 0 | 53337.2516 | 8112.0937 | 155604.7058 | 166810.0107 | 1 | 0.012599 | 0.16338 | 4647.0412
3.4 | Перетирка штукатурки поверхности потолков | 100 кв.м | 8398.4315 | 266.212 | 0 | 7995.3068 | 916.2973 | 17576.2476 | 19255.9339 | 1 | 0.088196 | 0.12918 | 3674.3286
3.5 | Простая клеевая окраска потолков | 100 кв. м | 3688.02 | 1203.1332 | 0 | 3510.995 | 462.1181 | 8864.2663 | 9601.8703 | 1 | 0.43888 | 0.3242 | 9221.2888
3.6 | Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков | 100 кв.м | 12597.6473 | 5243.0531 | 0 | 11992.9602 | 1640.8513 | 31474.512 | 33994.0414 | 1 | 0.21944 | 0.57556 | 16371.0992
4. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов:
4.1 | Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков | 1000 кв.м. кровли | 866.5621 | 0 | 0 | 824.9671 | 93.0341 | 1784.5633 | 1957.8757 | 2 | 0.21851 | 0.064992 | 1848.5934
4.2 | Очистка кровли от мусора, листьев | 100 кв.м кровли | 277.359 | 0 | 0 | 264.0458 | 29.7773 | 571.1821 | 626.6539 | 2 | 2.1851 | 0.20802 | 5916.7611
4.3 | Очистка кровли от снега, сбивание сосулек (при толщине слоя до 10 см) | 100 кв.м. кровли | 624.0578 | 0 | 0 | 594.103 | 66.9988 | 1285.1597 | 1409.9713 | 3 | 1.8825 | 0.60482 | 17203.1481
4.4 | Масляная окраска парапетов, архитектурных деталей | 100 м2 окрашенной поверхности | 3149.4118 | 8133.6828 | 0 | 2998.2401 | 785.4734 | 15066.808 | 15696.6904 | 1 | 0.030449 | 0.03823 | 1087.4062
4.5 | Ремонт металлических парапетных решеток | 100 м решетки | 23531.1404 | 4586.0861 | 0 | 22401.6457 | 2778.538 | 53297.4101 | 58003.6382 | 1 | 0.019949 | 0.088603 | 2520.184
4.6 | Смена покрытия зонтов и козырьков над крыльцами и подъездами | 100 м2 объема работ | 30969.2163 | 54037.8334 | 0 | 29482.6939 | 6296.9359 | 120786.6795 | 126980.5227 | 1 | 0.0083996 | 0.084547 | 2404.8145
4.7 | Смена обделок примыканий из листовой стали карнизных свесов, поясков сандриков | 100 м примыканий | 17321.765 | 52734.9096 | 0 | 16490.3203 | 4760.0847 | 91307.0797 | 94771.4327 | 1 | 0.0041998 | 0.031956 | 908.9437
4.8 | Смена обделок примыканий из листовой стали настенных желобов | 100 м примыканий | 17321.765 | 41627.3378 | 0 | 16490.3203 | 4149.1683 | 79588.5915 | 83052.9445 | 1 | 0.00062997 | 0.0041782 | 118.8433
4.9 | Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли | 100 м2 заплаты | 10235.5884 | 28123.71 | 267.0033 | 9744.2802 | 2660.382 | 51030.9639 | 53078.0816 | 1 | 0.015749 | 0.066975 | 1905.0114
4.10 | Покрытие мягких кровель защитными мастиками | 100 м2 кровли | 2192.9854 | 17119.5505 | 109.3101 | 2087.7221 | 1183.0262 | 22692.5943 | 23131.1914 | 1 | 0.009 | 0.017019 | 484.0943
5. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов:
5.1 | Окрашивание масляными составами торцов лестничных маршей и площадок | 100 м2 окрашенной поверхности | 10645.0397 | 4786.8883 | 0 | 10134.0778 | 1406.1303 | 26972.1362 | 29101.1441 | 1 | 0.015749 | 0.035399 | 1006.8833
5.2 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 16447.3907 | 12021.5543 | 0 | 15657.9159 | 2426.9774 | 46553.8383 | 49843.3165 | 1 | 0.013649 | 0.052953 | 1506.161
5.3 | Укрепление стоек металлических решеток ограждения лестниц и площадок | 100 укрепляемых стоек | 6030.7099 | 4980.8306 | 0 | 5741.2358 | 921.4027 | 17674.179 | 18880.321 | 1 | 0.022049 | 0.032475 | 923.7003
5.4 | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей | 100 м2 окрашенной поверхности | 11547.8434 | 5062.1038 | 0 | 10993.5469 | 1518.1922 | 29121.6862 | 31431.2549 | 1 | 0.034648 | 0.084085 | 2391.6796
5.5 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 12605.9681 | 1373.4982 | 0 | 12000.8816 | 1428.9191 | 27409.267 | 29930.4606 | 1 | 0.22679 | 0.51801 | 14734.1037
5.6 | Заделка отбитых мест | 100 мест | 24091.4057 | 8837.4383 | 0 | 22935.0182 | 3072.5124 | 58936.3746 | 63754.6557 | 1 | 0.0052498 | 0.025783 | 733.3748
5.7 | Смена прямых частей поручней | 100 м | 14254.4053 | 30686.9787 | 0 | 13570.1938 | 3218.1368 | 61729.7146 | 64580.5956 | 1 | 0.031499 | 0.16203 | 4608.8022
5.8 | Постановка заделок в тело поручней | 100 заделок | 12379.4582 | 504.2146 | 0 | 11785.2442 | 1356.7904 | 26025.7075 | 28501.5991 | 1 | 0.0105 | 0.022771 | 647.7018
6. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов:
6.1 | Выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. | 1000 м2 общей площади | Выполнение работ учтено при осмотрах кирпичных и железобетонных стен, фасадов, осмотрах заполнения дверных и оконных проемов
6.2 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (при наличии) | 1 доводчик | 353.9462 | 3915.8162 | 19.6473 | 336.9568 | 254.4502 | 4880.8167 | 4951.6059 | 0.2 | 0.083996 | 0.0068328 | 194.3502
7. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов,
7.1 | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 кв.м. общей площади | 1237.9458 | 0 | 0 | 1178.5244 | 132.9059 | 2549.3761 | 2796.9653 | 1 | 0.18485 | 0.03927 | 1116.9836
7.2 | Восстановление (ремонт) штукатурки кирпичных, железобетонных и гипсокартонных перегородок известковым раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м. | 100 кв.м. | 41590.7914 | 18429.7007 | 437.9167 | 39906.2282 | 5520.055 | 105884.692 | 114268.3534 | 1 | 0.0094496 | 0.08338 | 2371.6371
7.3 | Перетирка штукатурки поверхностей | 1 м2 ремонтируемой поверхности | 76.1108 | 4.0626 | 0 | 72.4575 | 8.3947 | 161.0256 | 176.2477 | 1 | 8.8196 | 0.11835 | 3366.2524
7.4 | Простая окраска стен | 100 м2 окрашенной поверхности | 14349.17 | 6157.81 | 0 | 13660.41 | 1879.21 | 36046.59 | 38916.43 | 1 | 0.603 | 0.54 | 15361.2
8. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: | [11 empty] | 0
8.1 | Заделка выбоин в цементных полах | кв.м. | 260.417 | 252.2332 | 0 | 247.917 | 41.8312 | 802.3984 | 854.4818 | 1 | 0.25514 | 0.01706 | 485.2537
8.2 | Заделка трещин и мелких выбоин | 100 мест | 12605.9681 | 1373.4982 | 0 | 12000.8816 | 1428.9191 | 27409.267 | 29930.4606 | 1 | 0.0031499 | 0.0071946 | 204.6403
8.3 | Ремонт поверхности цементных полов | кв.м. | 196.0928 | 226.5134 | 0 | 186.6804 | 33.5108 | 642.7973 | 682.0159 | 1 | 0.52498 | 0.028121 | 799.8649
9. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме:
9.1 | Осмотр заполнения дверных и оконных проемов | 1000 кв.м. общей площади | 928.4594 | 0 | 0 | 883.8933 | 99.6794 | 1912.0321 | 2097.724 | 1 | 1 | 0.15934 | 4532.0896
9.2 | Остекление оконным стеклом окон в два переплета открывающихся в одну сторону | 100 м2 площади проемов по наружному обводу коробок | 12576.7714 | 83662.7132 | 0 | 11973.0864 | 5951.6914 | 114164.2624 | 116679.6167 | 1 | 0.078746 | 0.74917 | 21309.045
9.3 | Простая масляная окраска оконных рам | 100 кв.м. | 21258.5298 | 5506.7311 | 0 | 20238.1204 | 2585.186 | 49588.5673 | 53840.2733 | 1 | 0.012599 | 0.052066 | 1480.9328
9.4 | Простая масляная окраска дверей | 100 кв.м. | 13909.9022 | 9987.128 | 0 | 13242.2269 | 2042.6591 | 39181.9163 | 41963.8967 | 1 | 0.061947 | 0.20227 | 5753.2101
9.5 | Ремонт порогов шириной 100 мм | 100 отремонтированных мест | 20285.1152 | 15777.6666 | 0 | 19311.4297 | 3045.5816 | 58419.7931 | 62476.8161 | 1 | 0.037798 | 0.18401 | 5234.0162
9.6 | Ремонт дверных коробок в узких каменных стенах | 10 коробок | 18691.3288 | 29499.4913 | 0 | 17794.145 | 3629.1731 | 69614.1382 | 73352.404 | 1 | 0.041998 | 0.24364 | 6929.9482
9.7 | Смена дверных петель при двух сменяемых петлях в полотне | 10 петель | 1547.4323 | 482.6021 | 0 | 1473.1555 | 192.6754 | 3695.8653 | 4005.3518 | 1 | 0.16799 | 0.05174 | 1471.664
9.8 | Смена пружины | 1 пружина | 145.4586 | 228.6275 | 0 | 138.4766 | 28.191 | 540.7537 | 569.8455 | 1 | 2.8349 | 0.12775 | 3633.5894
9.9 | Смена ручки дверной | 1 ручка | 41.1185 | 218.133 | 0 | 39.1448 | 16.4118 | 314.8081 | 323.0318 | 1 | 1.7849 | 0.046826 | 1331.8869
9.10 | Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м. наличника | 16.4474 | 1.4347 | 0 | 15.6579 | 1.8447 | 35.3847 | 38.6742 | 1 | 2.2049 | 0.0065016 | 184.9301
9.11 | Ремонт оконных коробок и колод в каменных стенах при одном переплете | 100 коробок или колод | 147361.4324 | 21725.5426 | 0 | 140288.0836 | 17015.6282 | 326390.6868 | 355862.9733 | 1 | 0.0041998 | 0.11423 | 3249.154
9.12 | Смена оконных петель при одной сменяемой петле в створке | 10 петель | 1361.7404 | 504.434 | 0 | 1296.3769 | 173.9403 | 3336.4916 | 3608.8397 | 1 | 0.062997 | 0.017516 | 498.2116
9.13 | Смена ручки оконной | 100 ручек | 4111.8477 | 20231.0603 | 0 | 3914.479 | 1554.1563 | 29811.5432 | 30633.9128 | 1 | 0.069297 | 0.17215 | 4896.6712
9.14 | Ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок | 10 створок | 2275.2224 | 528.5013 | 0 | 2166.0117 | 273.3354 | 5243.0708 | 5698.1153 | 1 | 1.4174 | 0.61931 | 17615.3811
9.15 | Замена обивки дверей стальным листом | 100 м2 двери | 14959.7062 | 14504.6778 | 0 | 14241.6403 | 2403.8313 | 46109.8556 | 49101.7968 | 1 | 0.0020999 | 0.0080689 | 229.5072
9.16 | Смена замков врезных | 100 замков | 20065.8166 | 106767.7942 | 0 | 19102.6574 | 8026.4948 | 153962.7631 | 157975.9264 | 1 | 0.0031499 | 0.040413 | 1149.5014
II. | Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
10. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов:
10.1 | Обслуживание и ремонт вентиляционных шахт | 1000 кв.м. общей площади | 2302.63 | 0 | 0 | 2192.11 | 247.21 | 4741.95 | 5202.48 | 13 | 3 | 0.39516 | 11239.8531
10.2 | Прочистка засоренных вентиляционных каналов | 10 м канала | 493.4217 | 225.3463 | 0 | 469.7375 | 65.3678 | 1253.8733 | 1352.5577 | 1 | 1.9109 | 0.19967 | 5679.3364
11. | Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах:
11.1 | Осмотр устройства системы центрального отопления | 1000 м2 осматриваемых помещений | 1237.9458 | 0 | 0 | 1178.5244 | 132.9059 | 2549.3761 | 2796.9653 | 2 | 0.13509 | 0.057399 | 1632.6205
11.2 | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | 100 квартир | 18569.1873 | 0 | 0 | 17677.8663 | 1993.5879 | 38240.6416 | 41954.479 | 1 | 0.14766 | 0.47055 | 13384.2245
11.3 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопроводов | 18208.6206 | 54406.9045 | 0 | 17334.6068 | 4947.2572 | 94897.389 | 98539.1131 | 1 | 0.0042189 | 0.033363 | 948.9739
11.4 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопроводов | 19609.2837 | 68546.041 | 0 | 18668.0381 | 5875.2849 | 112698.6477 | 116620.5044 | 1 | 0.0042189 | 0.039622 | 1126.9865
11.5 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопроводов | 29031.2643 | 84967.7099 | 0 | 27637.7637 | 7790.0206 | 149426.7584 | 155233.0113 | 1 | 0.0042189 | 0.052534 | 1494.2676
11.6 | Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм | 100 м трубопроводов | 33227.6511 | 98367.1123 | 0 | 31632.7238 | 8977.5118 | 172204.999 | 178850.5292 | 1 | 0.0042189 | 0.060543 | 1722.05
11.7 | Замена внутренних водопроводов из стальных труб на металлопластиковые, диаметром 20 мм | 100 м трубопроводов | 42749.4056 | 106105.88 | 0 | 40697.4342 | 10425.3996 | 199978.1194 | 208528.0005 | 1 | 0.0042189 | 0.070307 | 1999.7812
11.8 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм | 100 мест | 10142.5576 | 80698.2248 | 0 | 9655.7148 | 5527.3073 | 106023.8046 | 108052.3161 | 1 | 0.0042189 | 0.037275 | 1060.238
11.9 | Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 150 мм | 100 мест | 18914.4993 | 80698.2248 | 0 | 18006.6033 | 6469.063 | 124088.3904 | 127871.2903 | 1 | 0.0042189 | 0.043626 | 1240.8839
11.10 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм | 100 сгонов | 8882.2613 | 21660.4643 | 0 | 8455.9127 | 2144.9251 | 41143.5634 | 42920.0157 | 1 | 0.0021094 | 0.0072325 | 205.7178
11.11 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм | 100 сгонов | 12874.6365 | 47857.9738 | 0 | 12256.654 | 4014.4095 | 77003.6739 | 79578.6012 | 1 | 0.0021094 | 0.013536 | 385.0184
11.12 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм | 100 сгонов | 21973.5383 | 75567.7761 | 0 | 20918.8085 | 6515.3068 | 124975.4296 | 129370.1372 | 1 | 0.0021094 | 0.021969 | 624.8771
11.13 | Теплоизоляция сетей горячего водоснабжения | 100 м2 утепленного участка | 25982.6476 | 531312.125 | 0 | 24735.4805 | 32011.6639 | 614041.9169 | 619238.4464 | 1 | 0.010547 | 0.5397 | 15351.0479
11.14 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм | 100 шт. | 23636.1901 | 38921.3874 | 0 | 22501.653 | 4678.2577 | 89737.4883 | 94464.7263 | 1 | 0.0021094 | 0.015775 | 448.6874
11.15 | Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм | 100 шт. | 30055.8961 | 72100.2064 | 0 | 28613.2131 | 7192.3124 | 137961.628 | 143972.8072 | 1 | 0.0021094 | 0.024252 | 689.8081
11.16 | Смена задвижек диаметром до 100 мм | 100 шт. | 123141.6326 | 821058.1473 | 0 | 117230.8342 | 58378.6838 | 1119809.2979 | 1144437.6245 | 1 | 0.0021094 | 0.19685 | 5599.0465
11.17 | Уплотнение сгонов с применением ленты ФУМ (без разборки сгонов) диаметром до 50 мм | 1 сгон | 35.636 | 11.5236 | 0 | 33.9255 | 4.4597 | 85.5448 | 92.672 | 1 | 1.2657 | 0.0090226 | 256.6344
11.18 | Смена вертикальных участков трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопроводов | 19514.8892 | 67533.2551 | 0 | 18578.1745 | 5809.4475 | 111435.7662 | 115338.744 | 1 | 0.0063283 | 0.058767 | 1671.5365
11.19 | Прочистка канализационного лежака | 100 м канализационного лежака | 9710.6865 | 2171.3408 | 0 | 9244.5735 | 1161.963 | 22288.5638 | 24230.7011 | 1 | 0.042189 | 0.078361 | 2228.8564
12. | Техническое обслуживание приборов учета холодной и горячей воды
12.1 | Визуальный осмотр узла учета и проверка наличия и нарушения пломб (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 30.9486 | 0 | 0 | 29.4631 | 3.3226 | 63.7344 | 69.9241 | 12 | 0.84378 | 0.053777 | 1529.6257
12.2 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (прибор учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 прибор учета | 27.4123 | 0 | 0 | 26.0965 | 2.943 | 56.4518 | 61.9343 | 12 | 0.84378 | 0.047633 | 1354.8439
12.3 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора учета воды диаметром 25-40 мм) с представителями абонента и поставщиком | 1 прибор учета | 82.237 | 0 | 0 | 78.2896 | 8.829 | 169.3555 | 185.8029 | 0.1 | 0.84378 | 0.0011908 | 33.8711
12.4 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтров (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 164.0278 | 0 | 0 | 156.1545 | 17.61 | 337.7923 | 370.5979 | 12 | 0.84378 | 0.28502 | 8107.016
12.5 | Установка фильтра для очистки воды (приборов учета воды диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 309.4865 | 0 | 0 | 294.6311 | 33.2265 | 637.344 | 699.2413 | 4 | 0.84378 | 0.17926 | 5098.7522
12.6 | При отказе или неисправной работе прибора учета воды диаметром 25-40 мм - поиск неисправностей | 1 прибор учета | 222.8302 | 0 | 0 | 212.1344 | 23.9231 | 458.8877 | 503.4537 | 0.1 | 0.84378 | 0.0032266 | 91.7775
12.7 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры приборов учета воды диаметром 25-40 мм | 1 прибор учета | 30.9486 | 0 | 0 | 29.4631 | 3.3226 | 63.7344 | 69.9241 | 2 | 0.84378 | 0.0089629 | 254.9376
12.8 | Ремонт приборов учета воды условным диаметром 25-40 мм | Счетчик воды | 371.3837 | 0 | 0 | 353.5573 | 39.8718 | 764.8128 | 839.0896 | 0.25 | 0.84378 | 0.013444 | 382.4064
13. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах:
13.1 | Регулировка и наладка систем отопления | 1 здание | 37148.81 | 847.81 | 456.81 | 35365.67 | 4060.05 | 77879.16 | 85308.92 | 1 | 11.454 | 2.965 | 84331.1
13.2 | Ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков | 100 кранов | 13706.1589 | 20676.1408 | 0 | 13048.2633 | 2608.681 | 50039.244 | 52780.4758 | 1 | 0.16876 | 0.7037 | 20015.6976
13.3 | Мелкий ремонт изоляции трубопроводов при диаметре 50 мм | 100 м трубопровода | 8660.8825 | 10946.0294 | 0 | 8245.1602 | 1531.864 | 29383.936 | 31116.1125 | 1 | 0.27423 | 0.67149 | 19099.5584
13.4 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 23824.6127 | 19237.793 | 0 | 22681.0313 | 3615.889 | 69359.326 | 74124.2485 | 1 | 0.0042189 | 0.024385 | 693.5933
13.5 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 25015.8433 | 24053.1673 | 0 | 23815.0828 | 4008.6251 | 76892.7186 | 81895.8873 | 1 | 0.0042189 | 0.027033 | 768.9272
13.6 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 25492.0688 | 34097.8142 | 0 | 24268.4495 | 4612.2083 | 88470.5407 | 93568.9545 | 1 | 0.0042189 | 0.031104 | 884.7054
13.7 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | 100 м трубопровода | 18208.6206 | 54406.9045 | 0 | 17334.6068 | 4947.2572 | 94897.389 | 98539.1131 | 1 | 0.0042189 | 0.033363 | 948.9739
13.8 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 19609.2837 | 68563.4035 | 0 | 18668.0381 | 5876.2399 | 112716.9651 | 116638.8219 | 1 | 0.0042189 | 0.039628 | 1127.1697
13.9 | Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 65 мм | 100 м трубопровода | 29031.4367 | 84961.3832 | 0 | 27637.9278 | 7789.6911 | 149420.4388 | 155226.7261 | 1 | 0.0042189 | 0.052532 | 1494.2044
13.10 | Смена радиаторных блоков, вес радиаторного блока свыше 80 до 160 кг | 100 радиаторных блоков | 39218.5674 | 2141804.3416 | 0 | 37336.0761 | 122009.7442 | 2340368.7293 | 2348212.4427 | 1 | 0.0042189 | 0.82281 | 23403.6873
13.11 | Переборка секций радиаторного блока из чугуна | 100 секций | 22468.9709 | 145569.6723 | 0 | 21390.4603 | 10418.6007 | 199847.7042 | 204341.4984 | 1 | 0.021094 | 0.35131 | 9992.3852
13.12 | Добавление секций к чугунному радиаторному блоку | 100 секций | 16632.8745 | 143934.5752 | 0 | 15834.4966 | 9702.107 | 186104.0533 | 189430.6282 | 1 | 0.0042189 | 0.065429 | 1861.0405
13.13 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 160 кг внутри здания | 100 приборов | 109539.622 | 3716.3058 | 0 | 104281.7202 | 11964.5706 | 229502.2186 | 251410.143 | 1 | 0.021094 | 0.40343 | 11475.1109
13.14 | Снятие, прочистка и установка параллельной задвижки диаметром 100 мм | 100 задвижек | 114854.3758 | 27414.403 | 0 | 109341.3658 | 13838.558 | 265448.7025 | 288419.5777 | 1 | 0.0021094 | 0.046662 | 1327.2435
13.15 | Укрепление крючков для труб и приборов центрального отопления | 1 крепление | 43.8597 | 77.7034 | 0 | 41.7544 | 8.9825 | 172.3 | 181.072 | 1 | 47.2514 | 0.67845 | 19297.602
14. | Техническое обслуживание приборов учета тепловой энергии
14.1 | Обслуживание преобразователя давления | 1 преобразователь давления | 259.9686 | 0 | 0 | 247.4901 | 27.9102 | 535.369 | 587.3627 | 1 | 0.84378 | 0.037644 | 1070.738
14.2 | Обслуживание термопреобразователя | 1 термопреобразователь | 287.8224 | 0 | 0 | 274.0069 | 30.9006 | 592.7299 | 650.2944 | 1 | 0.84378 | 0.041678 | 1185.4599
14.3 | Обслуживание преобразователя расхода до 50 мм | 1 преобразователь расхода | 1550.5271 | 0 | 0 | 1476.1018 | 166.4646 | 3193.0936 | 3503.199 | 1 | 0.84378 | 0.22452 | 6386.1871
14.4 | Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 30.9486 | 0 | 0 | 29.4631 | 3.3226 | 63.7344 | 69.9241 | 2 | 0.42189 | 0.0044815 | 127.4688
14.5 | Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 27.4123 | 0 | 0 | 26.0965 | 2.943 | 56.4518 | 61.9343 | 12 | 0.42189 | 0.023816 | 677.422
14.6 | Составление акта (при нарушении правил эксплуатации прибора) (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 82.237 | 0 | 0 | 78.2896 | 8.829 | 169.3555 | 185.8029 | 0.05 | 0.42189 | 0.0002977 | 8.4678
14.7 | Проверка работоспособности запорной арматуры и очистка фильтра (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 164.0278 | 0 | 0 | 156.1545 | 17.61 | 337.7923 | 370.5979 | 2 | 0.42189 | 0.023752 | 675.5847
14.8 | Установка фильтра для очистки теплоносителя (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 фильтр | 309.4865 | 0 | 0 | 294.6311 | 33.2265 | 637.344 | 699.2413 | 2 | 0.42189 | 0.044815 | 1274.6881
14.9 | Запуск воды с общего вентиля к счетчику (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 61.8973 | 0 | 0 | 58.9262 | 6.6453 | 127.4688 | 139.8483 | 4 | 0.42189 | 0.017926 | 509.8752
14.10 | При отказе или неисправной работе теплосчетчика - поиск неисправностей (узел учета тепловой энергии диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 222.8302 | 0 | 0 | 212.1344 | 23.9231 | 458.8877 | 503.4537 | 0.1 | 0.42189 | 0.0016133 | 45.8888
14.11 | Проверка работоспособности водозапорной арматуры (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 30.9486 | 0 | 0 | 29.4631 | 3.3226 | 63.7344 | 69.9241 | 2 | 0.42189 | 0.0044815 | 127.4688
14.12 | Профилактические работы (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 309.4865 | 0 | 0 | 294.6311 | 33.2265 | 637.344 | 699.2413 | 0.25 | 0.42189 | 0.0056018 | 159.336
14.13 | Поверка (настройка) тепловычислителя (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 374.2267 | 0 | 0 | 356.2638 | 40.177 | 770.6674 | 845.5128 | 0.25 | 0.42189 | 0.0067736 | 192.6669
14.14 | Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера, адаптера (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 46.2265 | 0 | 0 | 44.0076 | 4.9629 | 95.197 | 104.4423 | 12 | 0.42189 | 0.040162 | 1142.3642
14.15 | Обсчет данных, оформление справок, распечатка архивов данных (выборочная метрологическая поверка теплосчетчиков диаметром 25-40 мм) | 1 узел учета | 554.7181 | 0 | 0 | 528.0916 | 59.5545 | 1142.3642 | 1253.3078 | 12 | 0.42189 | 0.48195 | 13708.3704
15. | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме:
15.1 | Проверка заземления оболочки электрокабеля | 100 м | 548.2464 | 0 | 0 | 521.9305 | 58.8597 | 1129.0366 | 1238.6859 | 1 | 1 | 0.094086 | 2676.1555
15.2 | Замеры сопротивления изоляции проводов | измерение 1 | 78.4032 | 0 | 0 | 74.6399 | 8.4174 | 161.4605 | 177.1411 | 1 | 10.5 | 0.14128 | 4018.4528
15.3 | Осмотр электросети, арматуры, электрооборудования на лестничных клетках | 100 лестничных площадок | 2785.3781 | 0 | 0 | 2651.6799 | 299.0382 | 5736.0962 | 6293.1719 | 2 | 0.042189 | 0.040333 | 1147.2192
15.4 | Ремонт щитков | 1 щит | 374.4786 | 53.4752 | 0 | 356.5036 | 43.1452 | 827.6026 | 902.4983 | 1 | 0.84378 | 0.058193 | 1655.2051
15.5 | Замена энергосберегающего светильника | 1 лампа | 26.0417 | 371.1951 | 0 | 24.7917 | 23.2116 | 445.2401 | 450.4485 | 1 | 0.84378 | 0.031307 | 890.4802
15.6 | Обслуживание трехфазных счетчиков электроэнергии | 100 счетчиков | 3289.4781 | 0 | 0 | 3131.5832 | 353.1584 | 6774.2197 | 7432.1153 | 12 | 0.0042189 | 0.02858 | 812.9064
15.7 | Обслуживание антенного оборудования | 1000 кв.м. | 137.0616 | 0 | 0 | 130.4826 | 14.7149 | 282.2592 | 309.6715 | 1 | 1 | 0.023522 | 669.0389
15.8 | Ремонт (замена) кабеля снижения приемной антенны | 1 антенна | 452.3032 | 136.0866 | 0 | 430.5927 | 56.044 | 1075.0265 | 1165.4872 | 1 | 0.84378 | 0.07559 | 2150.0531
15.9 | Ремонт (замена) телевизионного кабеля | 10 пог.м. кабеля | 334.4303 | 795.3678 | 0 | 318.3776 | 79.6497 | 1527.8254 | 1594.7114 | 1 | 1.2657 | 0.16114 | 4583.4761
16. | Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения.
15.1. | Устранение аварии на внутридомовых инженерных сетях при сроке эксплуатации многоквартирного дома от 31 до 50 лет | 1000 м2 общей площади жилых помещений, оборудованных газовыми плитами (в год для одной смены) | 3413.7905 | 0 | 0 | 3249.9285 | 366.5045 | 7030.2235 | 7712.9816 | 1 | 1 | 0.58585 | 16663.7388
III. | Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
16. | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: | [11 empty] | 0
16.1. | Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей с предварительным их увлажнением (5 раз в неделю) | 100 м2 убираемой площади | 246.5156 | 1.4255 | 0 | 234.6828 | 26.5443 | 509.1682 | 558.4713 | 247 | 0.70219 | 4.7098 | 209322.5031
16.2. | Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа с предварительным их увлажнением (3 раза в неделю) | 100 м2 убираемой площади | 188.0841 | 1.079 | 0 | 179.0561 | 20.2521 | 388.4712 | 426.088 | 156 | 0.37025 | 1.1968 | 53183.8865
16.3. | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей (2 раза в месяц) | 100 м2 убираемой площади | 564.2523 | 222.9481 | 0 | 537.1682 | 72.8403 | 1397.2088 | 1510.0593 | 24 | 0.70219 | 1.2557 | 55812.3448
16.4. | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа (2 раза в месяц) | 100 м2 убираемой площади | 454.4112 | 222.8041 | 0 | 432.5994 | 61.0398 | 1170.8545 | 1261.7368 | 24 | 0.37025 | 0.5549 | 24661.0065
16.5. | Мытье и протирка легкодоступных стекол в окнах в помещениях общего пользования (2 раза в год, летний период) | 100 м2 окон | 840.109 | 90.294 | 0 | 799.7837 | 95.1603 | 1825.3469 | 1993.3687 | 2 | 0.025313 | 0.0051 | 219.0416
16.6. | Мытье и протирка оконных рам и переплетов в помещениях общего пользования (2 раза в год, летний период) | 100 м2 оконных рам | 547.5337 | 65.8652 | 0 | 521.2521 | 62.4058 | 1197.0568 | 1306.5635 | 2 | 0.025313 | 0.0032 | 143.6468
16.7. | Мытье и протирка дверей в помещениях общего пользования (2 раза в год, летний период) | 100 м2 дверей | 572.6116 | 65.8947 | 0 | 545.1262 | 65.0998 | 1248.7322 | 1363.2546 | 2 | 0.027001 | 0.0038 | 159.8377
16.8. | Протирка пыли с подоконников в помещениях общего пользования (1 раз в неделю) | 100 м2 подоконников | 568.4319 | 92.3735 | 0 | 541.1472 | 66.1074 | 1268.06 | 1381.7464 | 52 | 0.003797 | 0.0134 | 593.4521
16.9. | Влажная протирка отопительных приборов (моющим средством 1 раз в неделю) | 100 кв. м отопительных приборов | 714.7196 | 175.2563 | 0 | 680.413 | 86.3714 | 1656.7603 | 1799.7042 | 52 | 0.033751 | 0.1549 | 6892.1228
16.10. | Влажная протирка стен (с мылом 2 раза в год, летний период) | 100 кв. м стен | 380.3311 | 56.1341 | 0 | 362.0752 | 43.9197 | 842.4602 | 918.5264 | 2 | 1.2972 | 0.1165 | 5180.5687
16.11. | Протирка пыли с колпаков светильников в лестничных клетках (2 раза в год) | 100 шт. | 225.7009 | 7.368 | 0 | 214.8673 | 24.6365 | 472.5726 | 517.7128 | 2 | 0.042189 | 0.0019 | 94.5145
16.12. | Влажная протирка перил лестниц (с моющим средством 2 раза в год) | 100 кв.м. перил лестниц | 456.4174 | 175.2563 | 0 | 434.5094 | 58.6401 | 1124.8232 | 1216.1066 | 12 | 0.018594 | 0.0134 | 594.9088
16.13. | Влажная протирка шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств (с моющим средством 2 раза в месяц) | 100 кв. м шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств | 338.5514 | 175.2563 | 0 | 322.3009 | 45.986 | 882.0946 | 949.8048 | 12 | 0.062017 | 0.0352 | 1556.0148
16.14. | Влажная протирка почтовых ящиков (с моющим средством 2 раза в месяц) | 100 кв.м почтовых ящиков | 268.3333 | 175.2563 | 0 | 255.4533 | 38.4474 | 737.4903 | 791.157 | 12 | 0.0044298 | 0.0019 | 92.9238
16.18. | Дератизация меси общего пользования | 1000 м2 обрабатываемых помещений | 397.4786 | 519.261 | 0 | 378.3996 | 71.2327 | 1366.3719 | 1445.8676 | 1 | 0.13509 | 0.0096 | 437.5123
16.19. | Укрепление и ремонт домовых знаков, уличных и др. указателей | 1 элемент | 37.618 | 617.6316 | 0 | 35.8123 | 38.0084 | 729.0703 | 736.5939 | 1 | 3.797 | 0.1478 | 6561.6331
17. | Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года:
17.1 | Сдвижка и подметание снега при снегопаде на придомовой территории с усовершенствованным покрытием 1 класса (20% территории) | 10 000 кв.м. территории | 23499.2441 | 551.8619 | 0 | 22371.2804 | 2553.2313 | 48975.6176 | 53675.4665 | 37 | 0.01343 | 2.0281 | 57685.5858
17.2 | Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопада на придомовой территории (20% территории) | 10 000 кв.м. территории | 28891.57 | 719.85 | 0 | 27504.77 | 3141.39 | 60257.57 | 66035.89 | 243 | 0.004 | 0.676 | 19227.9
17.3 | Посыпка территории I класса | 100 кв. м | 49.9246 | 1260.1326 | 0 | 47.5282 | 74.6672 | 1432.2526 | 1442.2375 | 92 | 0.13112 | 1.4398 | 40953.2586
17.4 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 1837.5036 | 14.3427 | 0 | 1749.3034 | 198.0632 | 3799.213 | 4166.7137 | 174 | 0.0084378 | 0.46482 | 13221.2611
17.5 | Очистка контейнерной площадки в холодный период | 100 кв.м | 1386.7952 | 2.9824 | 0 | 1320.229 | 149.0504 | 2859.0569 | 3136.4159 | 174 | 0.015464 | 0.64109 | 18234.9133
17.6 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в холодный период года) | 100 кв.м | 318.9629 | 1.6741 | 0 | 303.6527 | 34.3359 | 658.6256 | 722.4182 | 37 | 0.10125 | 0.20562 | 5848.5955
18. | Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года:
18.1 | Подметание в летний период земельного участка | 1 000 кв.м. территории | 614.81 | 16.76 | 0 | 585.3 | 66.93 | 1283.81 | 1406.77 | 82 | 0.882 | 1.934 | 55022.5
18.2 | Очистка урн от мусора | на 100 урн | 1837.5036 | 14.3427 | 0 | 1749.3034 | 198.0632 | 3799.213 | 4166.7137 | 87 | 0.0084378 | 0.23241 | 6610.6305
18.3 | Уборка мусора на контейнерных площадках | на 100 кв.м. | 561.652 | 3.8247 | 0 | 534.6927 | 60.5093 | 1160.6788 | 1273.0092 | 122 | 0.015464 | 0.18248 | 5190.4325
18.4 | Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд (в теплый период года) | 100 кв.м | 58.9388 | 0.83816 | 0 | 56.1097 | 6.3738 | 122.2605 | 134.0482 | 214 | 0.050627 | 0.11038 | 3139.6486
18.5 | Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, руб./кв.м. в месяц | [10 empty] | 35.9357 | 1839405.3206
18.6 | Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД, руб./кв.м. в месяц (с НДС) | [11 empty] | 2207286.3848
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Величина платы за содержание жилого помещения
1. | Плата за содержание и текущий ремонт общего имущества в МКД | руб./кв.м в месяц | 35.9357
2. | Управление МКД | руб./кв.м в месяц | 9.72
3. | Плата за содержание жилого помещения, всего, руб./кв.м | руб./кв.м в месяц | 45.6557
4. | Плата за содержание жилого помещения, всего, руб./кв.м с НДС | руб./кв.м в месяц | 54.7869